## Лист1
70310001 | STEZ1004-SFP-T | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 4 порта 10/100Base-TX, 1 порт 100Base-X SFP, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C | 8
70310004 | STEZ1005 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 5 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 8
70310002 | STEZ1005-T | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 5 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C | 15
70310007 | STEZ1006-2SFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 портa 100Base-X SFP, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 10
70310008 | STEZ1008 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 43
70310005 | STEZ1008-T | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C | 16
70310016 | STEZ1016 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 27
70310009 | STEZ1016-2SFP-T | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 2 портa 100Base-X SFP, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C | 18
70100002 | STEZ3000-8G-4GSFP-24 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж на DIN рейку, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 24-48VDC(18-72VDC) резервированное питание | 299
70110004 | STEZ3106-2MM | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100Base-FX, многомод, SC разъем, 1310 нм, 5 км, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 4
70110003 | STEZ3106-2SM | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100Base-FX, одномод, SC разъем, 1310 нм, 40 км, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 5
70110001 | STEZ3108 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 20
70110002 | STEZ3108-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт Mini USB, 24VDC(18-36VDC) резервированное питание | 7
70110007 | STEZ3208 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 11
70110008 | STEZ3208-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 8
70110009 | STEZ3208-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 26
70110010 | STEZ3208G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 10
70110006 | STEZ3208G-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 16
70110005 | STEZ3208G-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 29
70110036 | STEZ3208-PN | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание, PROFINET | 3
70110011 | STEZ3216 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку,16 портов 10/100Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 26
70110013 | STEZ3216-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 16 порта 10/100Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 30
70110015 | STEZ3216-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 33
70110016 | STEZ3216G-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC(9-36VDC) резервированное питание | 30
70000001 | STEZ4800-16SFP-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж в стойку, 16 портов 100Base-X SFP порта, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 38
70000003 | STEZ4824-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж в стойку, 24 порта 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 91
70210013 | STEZ-GW-2ETH-4RS232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь протоколов, 2 порта Ethernet 10/100Base-T(X), 4 порта RS-232, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210014 | STEZ-GW-2ETH-4RS485 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь протоколов, 2 порта Ethernet 10/100Base-T(X), 4 порта RS-485, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210025 | STEZ-GW-COM-1ETH-RS232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь Com в Ethernet, 1 порт Ethernet 10/100Base-T(X), 1 порт RS-232, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 3
70210026 | STEZ-GW-COM-1ETH-RS485 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь Com в Ethernet, 1 порт Ethernet 10/100Base-T(X), 1 порт RS-485, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 1
70210018 | STEZ-GW-FX-485/232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь 1 порт 100Base-FX, многомод, SC разъем, 1310 нм, 5 км, 1 порт RS-485, 2 порта RS-232, источник питания 12-24VDC (9-36VDC), рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210019 | STEZ-GW-SFX-485/232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь 1 порт 100Base-FX, одномод, SC разъем, 1310 нм, 40 км, 1 порт RS-485, 2 порта RS-232, источник питания 12-24VDC (9-36VDC), рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210021 | STEZ-RB-3GC | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». PRP / HSR red box, 3 combo порта 100/1000 Мбит/с, 24-48VDC(18-72VDC), резервированное питание | 30
70210001 | STEZ-SFP-FX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 100 Base-FX, многомод, 1310 нм, 2 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C, поддержка DDM | 68
70210004 | STEZ-SFP-GTX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 10/100/1000 Base-TX, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C | 18
70210007 | STEZ-SFP-SX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 1000 Base-FX многомод, 850 нм, 0,55 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C, поддержка DDM | 268
70210003 | STEZ-SFP-TX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 10/100 Base-TX, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C | 100